新吴区责任督学挂牌督导主要工作统计表（2017年7月）  3组

| 组别 | 责任区 督学 | 辖区学校 | 督导时间 | 主要督导内容 | 检查情况（基本情况、存在问题及建议） | 参与督学姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 邹桂根 周文枫 | 泰伯实验学校（小学部） |  | 学校暑期安全工作专项督导检查 | 1、基本情况： 2、存在问题与建议： | 邹桂根 周文枫 |
|  |  | 后宅中心小学 |  |  | 1、基本情况： 2、存在问题与建议： |  |
|  |  | 新区实验小学 |  |  | 1、基本情况： 2、存在问题与建议： |  |
|  |  | 新区实验小学锡梅分校 |  |  | 1、基本情况： 2、存在问题与建议： |  |
|  |  | 新安实验小学 |  |  | 1.基本情况：学校安全重于泰山，为切实加强学校校舍安全，维护正常教学秩序，确保暑假期间的学校财产安全。暑期，我校安全领导小组在校长带领下对校园及校园周边进行了拉网式的安全隐患排查，学校各室，走廊及连廊，消防设施、安全标志、电器线路、配电间、体育馆、体育活动设备设施、实验器材、楼顶、食堂餐厅、食堂操作间、门卫保安装备、探头、报警系统、紧急按钮等情况基本正常，存在安全隐患的已经整理成报告反馈校长室，并向街道提出整改申请。 2.存在问题与建议： （1）学校北面老教学楼1到4楼的厕所，由于时间长久，没有防水设施以及管道老化严重，造成了墙壁的渗漏及管道堵塞，经请示街道领导，需要进行全面的改造翻新。 （2）新楼科学教室地砖拱裂现象，墙砖脱落经常发生，造成安全隐患。 （3）由于学校办学规模的扩大，下学期在北面老教学楼4楼要增设2个教室，4楼阳台的护栏太低，具有安全隐患，需要用不锈钢加高护栏，同时在与前面的走廊连接处需要增加全封闭的护栏，在阳台上增加高清探头一个。 （4）食堂蒸饭间的配电箱由于在室内，由于里面湿气大，造成经常跳闸，具有安全隐患。因此想把配电箱移到外面的走廊墙壁上。 （5）由于下学期低年级学生要搬到新教学楼，学生身高比较低，地砖比较滑，学生比较容易撞到墙砖的边角，具有安全隐患。因此学校领导考虑给瓷砖的边角进行包角。 |  |

检查基本情况只需简要说明就行，如发现问题应详细说明具体情况，并及时向学校校长反映。